Уголки
Уголки стальные горячекатанные равнополочные. ГОСТ 8509-93.
Теоретические: масса 1 погонного метра и количество метров в тонне

	р-ры
	kg/m
	m/tn

	20х3

	0,89

	1123,6


	20х4

	1,15

	869,57


	25х3

	1,12

	892,86


	25х4

	1,46

	684,93


	28х3

	1,27

	787,4


	32х3

	1,46

	684,93



	32х4

	1,91

	523,56


	35х3

	1,6

	625


	35х4

	2,1

	476,19


	40х3

	1,85

	540,54


	40х4

	2,42

	413,22


	40х5

	2,98

	335,57


	45х3

	2,08

	480,77


	45х4

	2,73

	366,3


	45х5

	3,37

	296,74


	50х3

	2,32

	431,03


	50х4

	3,05

	327,87


	50х5

	3,77

	265,25


	56х4

	3,44

	290,7


	56х5

	4,25

	235,29


	63х4

	3,91

	255,75


	63х5

	4,81

	207,9


	63х6

	5,72

	174,83


	70х5

	5,38

	185,87


	70х6

	6,39

	156,49


	70х7

	7,39

	135,32


	70х8

	8,37

	119,47


	75х5

	5,8

	172,41


	75х6

	6,89

	145,14


	75х7

	7,96

	125,63


	75х8

	9,02

	110,86


	75х9

	10,07

	99,3


	80х6

	7,36

	135,87



	
	р-ры
kg/m
m/tn
80х7

8,51

117,51

80х8

9,65

103,63

90х6

8,33

120,05

90х7

9,64

103,73

90х8

10,93

91,49

90х9

12,2

81,97

100х6,5

10,06

99,4

100х7

10,79

92,68

100х8

12,25

81,63

100х10

15,1

66,23

100х12

17,9

55,87

100х14

20,63

48,47

100х16

23,3

42,92

110х8

13,5

74,07

125х8

15,46

64,68

125х9

17,3

57,8

125х10

19,1

52,36

125х12

22,68

44,09

125х14

26,2

38,17

125х16

29,65

33,73

140х9

19,41

51,52

140х10

21,45

46,62

140х12

25,5

39,22

160х10

24,67

40,54

160х11

27,02

37,01

160х12

28,35

35,27

160х14

33,97

29,44

160х16

38,52

25,96

160х18

43,01

23,25

160х20

47,44

21,08

180х11

30,5

32,79

180х12

33,1

30,21

200х12

37

27,03




  

Уголки стальные горячекатанные неравнополочные. ГОСТ 8510-93.
Теоретические: масса 1 погонного метра и количество метров в тонне

	р-ры
	kg/m
	m/tn

	25x16x3 

	0,91 

	1098,9


	30x20x3 

	1,12 

	892,85 


	30x20x4 

	1,46 

	684,92 


	32x20x3 

	1,17 

	854,7


	32x20x4 

	1,52 

	657,89


	40x25x3 

	1,48 

	675,67 


	40x25x4 

	1,94 

	515,46


	40x25x5 

	2,37 

	421,94 


	40x30x4 

	2,26 

	442,48 


	40x30x5 

	2,46 

	406,5 


	45x28x3 

	1,68 

	595,23 


	45x28x4 

	2,2 

	454,54


	50x32x3 

	1,9 

	526,32


	50x32x4 

	2,4 

	416,67 


	56x36x4 

	2,81 

	355,87 


	56x36x5 

	3,46 

	289,01 


	63x40x4 

	3,17 

	315,45


	63x40x5 

	3,91 

	255,75 


	63x40x6 

	4,63 

	215,98 


	63x40x8 

	6,03 

	165,84 


	65x50x5 

	4,36 

	229,36 


	65x50x6 

	5,18 

	193,05 


	65x50x7 

	5,98

	167,22


	65x50x8

	6,77 

	147,71


	70x45x5 

	4,39 

	227,78


	75x60x5 

	4,79 

	208,77 


	75x60x6 

	5,69 

	175,75 


	75x60x7 

	6,57 

	152,21


	75x60x8 

	7,43 

	134,59 


	80x50x5 

	4,49 

	222,72 


	80x50x6 

	5,92 

	168,92 



	
	р-ры
kg/m
m/tn
80x60x6 

6,39 

156,49

80x60x7 

7,39 

135,32 

80x60x8 

8,37 

119,47 

90x56x5,5 

6,17 

162,07

90x56x6 

6,7 

149,25 

90x56x8 

8,77 

114,03 

100x63x10 

12,14 

82,37 

100x63x6 

7,53 

132,8 

100x63x7 

8,7 

114,94 

100x63x8 

9,87 

101,32 

100x65x10 

12,3 

81,3 

100x65x7 

8,81 

113,51 

100x65x8 

9,99 

100,1 

110x70x6,5 

8,98

111,36

110x70x8 

10,93 

91,49 

125x80x10 

15,47 

64,64 

125x80x12 

18,34 

54,53 

125x80x7 

11,04 

90,58 

125x80x8 

12,53 

79,81 

140x90x10 

17,46 

57,27 

140x90x8 

14,13 

70,77 

160x100x10 

19,85 

50,38 

160x100x12 

23,58 

42,41 

160x100x14 

27,26 

36,68 

160x100x9 

17,96 

55,68 

180x110x10 

22,2 

45,05 

180x110x12 

26,4 

37,88 

200x125x11 

27,37 

36,54 

200x125x12 

29,74 

33,62 

200x125x14 

34,43 

29,04 

200x125x16 

39,07 

25,6 




